Republika Srbija

Centar za socijalni rad
Domsko odeljenje za odrasle i starije”Novi Pazar”
Broj: IV-551-498-3/23
Datum: 22.05.2023. godine 

Stevana Nemanje 198

Novi Pazar         
OBRAZAC  PONUDE
PONUDA BR ----------

Na osnovu odluke Direktora Centra za socijalni rad Novi Pazar, broj IV-551-498-1/23od 22.05.2023. godine za nabavku na koju se zakon ne primenjuje – Nabavka Rezervoar za pijaću vodu za potrebe Domskog odeljenja za odrasle i starije “Novi Pazar” (sa isporukom Fco kupac ) -ORN- 44611500-1 i to:
1) Predmet nabavke naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: dobra
I OPŠTI PODACI O PONUĐAČU:

1. Poslovno ime ponuđača__________________________________________________
2. Adresa sedišta ponuđača________________________________________________
3. Odgovorna osoba (potpisnik ugovora)______________________________________
4. Osoba za kontakt________________________________________________________
5. Telefon_______________________________________________________________
6. Telefaks______________________________________________________________
7. Elektronska adresa_____________________________________________________
8. Tekući račun ponuđača__________________________________________________
9. Matični broj ponuđača__________________________________________________
10. Poreski broj ponuđača_________________________________________________
II POK VAŽENJA PONUDE iznosi _______dana (ponuđač upisuje broj dana važenja ponude – max 30 dana)
III  Tehničke karakteristike rezervoara V- 7 000 L:
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA    
	Red.broj

	Opis
	 Jed.mere
	Količina
	Cena
	Iznos

	1.

	Nabavka, isporuka vertikalnog rezervoara za pijaću vodu sa odgovarajucim poklopcem i potrebnim priključcima za povezivanje na sanitarnu mrežu u objektu.
Vrsta ugradnje: Nadzemni (na zemlju)

Težina rezervoara (u kg)- 300 kg Medijum koji se skladišti – Voda za piće

Radna temperatura- Ambijentalna Pritisak-Atmosferski

Unutrašnji/spoljašnji prečnik rezervoara 2m/2,1m

Visina rezervoara sa poklopcem u mm – 2300

Materijal- PEHD

UV stabilizovan materijal- DA

Temperaturni opseg materijala (u Celzijusima)     -30...+60

TIP- 80
Unutrašnjost zida rezervoara (u mm)- 10mm
	    kom

	       1
	
	


	UKUPNA CENA BEZ PDV – a
	

	UKUPNA CENA  SA PDV-om
	


· Rok isporuke: u roku od ______ (max. 25) dana od dana zaključenja ugovora
· Cena koju iskazujemo je konačna, sa svim uračunatim troškovima i eventualnim popustima bez PDV a, na paritetu FCO sedište naručioca

· Prihvatamo da je cena fiksna i nepromenjiva
· Naša ponuda važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda
V NAČIN PLAĆANJA:
                  Naručilac se obavezuje da izvrši uplatu cene na ime isporučenog rezervoara za pijaću vodu sa odgovarajucim poklopcem i potrebnim priključcima za povezivanje na sanitarnu mrežu u objektu, na račun Ponudjača,  u roku od 45 dana od dana prijema ispravnog računa i otpremnice za isporučena dobra.
        Garantni rok za isporučeni rezervoar za pijaću vodu je 24 meseca računajući od dana isporuke. 

 Paritet: FCO sedište naručioca – Domsko odeljenje za odrasle i starije”Novi Pazar” pri Centru za socijalni rad Novi Pazar

Ponuđač prihvata sve zahteve Naručioca definisane u ovom pozivu za podnošenje ponuda.
Napomena:
Ponudjač mora da poseduje sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala za bezbedno skladištenje vode za piće u rezervoar i atest varioca za radnike koji vrše varenje plastike.
  Mesto i datum                                                                                        Ponuđač
---------------------------                            M.P.                           ----------------------------------
